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[bookmark: _Toc26201][bookmark: _Toc25042]第一章  询比公告
[bookmark: _Toc32247][bookmark: _Toc7848][bookmark: _Toc8306][bookmark: _Toc15608][bookmark: _Toc27543][bookmark: _Toc15016][bookmark: _Toc25375][bookmark: _Toc30278][bookmark: _Toc19117]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013]1.项目名称：吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司年产31600吨现场混装炸药生产系统建设项目土建工程一体化设备采购
2.采购方式：询比
3.项目最高限价：23万元
4.采购内容（范围）：吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司年产31600吨现场混装炸药生产系统建设项目土建工程一体化设备采购
5.服务期：10日。
6.质量要求：合格。乙方提供的设备需符合合同约定的品牌、规格及处理工艺要求，出水水质需达到 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。
7.本项目（是/否）接受联合体：否
[bookmark: _Toc7028][bookmark: _Toc171610331][bookmark: _Toc32285][bookmark: _Toc6050]二、供应商的资格要求
1.在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，经营范围包含环保设备或水处理设备制造或销售。
2.具备有效的安全生产许可证；
3.近三年经营状况良好，且未发生过亏损；
4.参加本次采购询价活动前三年内在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”名单；
5.近三年内未被责令停业、未被暂停或取消投标资格的、财产未被接管或冻结的、没有骗取中标或严重违约或重大质量安全问题；
6.与询价人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标段下的采购询价活动；
7.供应商须承诺近三年内没有骗取中标、串通投标、弄虚作假、行贿、其他违法行为、合同严重违约或重大质量问题。
[bookmark: _Toc14357]三、获取询比文件
[bookmark: _Hlk130457234][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Hlk130457327][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc29441][bookmark: _Toc31944][bookmark: _Toc7749][bookmark: _Toc30186][bookmark: _Toc19600][bookmark: _Hlk130457261]1.时间：时间：2026年10月10日至2026年10月15日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: _Hlk89807779]2.地点：孝感市孝南区东山头工业园沦河二路湖北中碧环保科技有限责任公司。
3.方式：符合资格要求的供应商在领取询比文件时：
（1）如是法定代表人领取文件的，须提供法定代表人身份证明书原件、法定代表人二代身份证原件及复印件；
（2）如是授权委托人领取文件的，须提供法定代表人授权委托书原件及受托人二代身份证原件（法定代表人授权委托书应附法定代表人身份证复印件及受托人身份证复印件）；
（3）营业执照复印件并加盖公章。
[bookmark: _Toc20281]四、响应文件递交截止时间、地点
1.截止时间：2026年10月15日17时00分（北京时间）。
2.开标时间：2026年10月16日09时00分（北京时间）。
[bookmark: _Hlk89807823]3.递交方式：线下递交。
4.递交地点：孝感市孝南区东山头工业园沦河二路湖北中碧环保科技有限责任公司。
[bookmark: _Toc13574]五、开启
1、时间：2026年10月16日09点00分（北京时间）
2、地点：孝感市孝南区东山头工业园沦河二路湖北中碧环保科技有限责任公司。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc4184][bookmark: _Toc11995][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc171610334][bookmark: _Toc8373][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc999][bookmark: _Toc5672][bookmark: _Toc19327][bookmark: _Toc15620][bookmark: _Toc7453][bookmark: _Toc12127]六、公告期限
[bookmark: _Toc23703][bookmark: _Toc1181][bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc31200][bookmark: _Toc20632][bookmark: _Toc25852][bookmark: _Toc11052][bookmark: _Toc15662]自本公告发布之日1个日历日。
[bookmark: _Toc20470][bookmark: _Toc6591][bookmark: _Toc17421]七、其他补充事宜
1.本项目发布公告的媒介：湖北中碧环保科技有限责任公司官网。
2、不符合资格要求的供应商将被拒绝报名，代理机构对报名资料的审验不作为供应商资格的最终认定，供应商应对资料的真实性、合法性负责；开标后，将由评审专家对供应商进行资格审查，不符合资格要求的供应商的投标将被拒绝。
3、供应商法定代表人或其授权委托人参加开标会，并带齐以下资料：①法定代表人授权委托书、身份证原件、法定代表人及被委托人身份证复印件或者法人代表身份证明书、法人代表身份证原件、法定代表人身份证复印件；②密封完好的响应文件。逾期送达的响应文件将不予受理。
[bookmark: _Toc11582]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名    称：湖北中碧环保科技有限责任公司
地    址：孝感市孝南区东山头工业园沦河二路
联系方式：马朵  13617235769
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc5246][bookmark: _Toc8238]第二章 供应商须知
1、 [bookmark: _Toc163493609][bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc17539][bookmark: _Toc447024816][bookmark: _Toc446599875][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc3006][bookmark: _Toc26629]供应商须知前附表
磋商供应商应仔细阅读本询比文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。
	[bookmark: _Hlk161703381]序号
	条款名称
	内  容

	1
	采购人
	湖北中碧环保科技有限责任公司

	2
	监管部门
	综合办公室、资产财务部及其他相关内审部门

	3
	项目名称
	吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司年产31600吨现场混装炸药生产系统建设项目土建工程一体化设备采购

	4
	服务期
	详见询比公告

	5
	质量要求
	合格

	6
	供应商资格要求
	详见第一章“公告”第二项“供应商资格要求”。

	7
	是否接受联合体
	不接受
接受，应满足下列要求：
应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

	8
	[bookmark: _Hlk143529175]现场考察和答疑会
	不组织

	9
	询比文件澄清发出的形式
	书面形式

	10
	最高限价
	详见第一章“公告”。

	11
	响应文件有效期
	响应文件递交截止日期后90日历日。

	12
	响应文件递交截止时间
	详见第一章“公告”。

	13
	递交响应文件地点
	详见第一章“公告”。

	14
	递交响应文件份数
	正本壹份

	15
	开启时间和地点
	详见第一章“公告”。

	16
	签字或盖章要求
	①签字：在询比文件规定位置签署法定代表人或委托代理人的姓名，委托代理人签字的应附有有效的授权委托书；
②盖章：在询比文件规定位置加盖单位公章。

	17
	装订及密封要求
	①装订要求：胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
②密封要求：响应文件应密封递交。
③未按要求装订、密封的响应文件，将拒收。

	18
	响应文件正、副本
数量
	响应文件正本份数：1份；响应文件副本份数：1份。
所有递交的响应文件概不退还。

	19
	封套上写明
	（项目名称）响应文件
采购人名称：
供应商名称：
供应商地址：
供应商电话: 
在（响应文件提交截止时间）  年  月  日  点  分前不得开启

	20
	确定成交供应商
	根据质量和服务均能满足询比文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

	21
	其他要求
	1、报价方式：以人民币报价。
2、报价范围：包含本项目采购内容的全部费用。
3、供应商对采购文件有疑议，需在答疑有效期间内提出，过时则不再答复，视为认可。
4、除本询比文件另有规定外，询比文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交响应文件时间为2020年4月1日，则“近三年”是指2017年4月1日至2020年3月31日。
5、本询比文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。
6、若询比文件前后不一致的，以“第一章  询比公告”和此表的内容为准。



[bookmark: _Toc27151]二、总则
[bookmark: _Toc31235][bookmark: _Toc4455][bookmark: _Toc9929][bookmark: _Toc29624][bookmark: _Toc447024817][bookmark: _Toc19883][bookmark: _Toc9858][bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc25068][bookmark: _Toc9698][bookmark: _Toc446599876][bookmark: _Toc5532][bookmark: _Toc18506]1.适用范围
1.1 本询比文件仅适用于本次询比项目中所述的采购。
[bookmark: _Toc14759][bookmark: _Toc26386][bookmark: _Toc9365][bookmark: _Toc28][bookmark: _Toc23997][bookmark: _Toc14040][bookmark: _Toc447024818][bookmark: _Toc835][bookmark: _Toc8386][bookmark: _Toc446599878][bookmark: _Toc21089][bookmark: _Toc7174][bookmark: _Toc18669]2.定义
0. “采购人”是指: 湖北中碧环保科技有限责任公司  。
0. “监管部门”是指:综合办公室、资产财务部及其他相关内审部门。
0. “供应商”是指获取本询比文件的法人、其他组织或者自然人。
0. “成交供应商”是指经评审委员会评审推荐，采购人确定并授予合同的供应商。
[bookmark: _Toc5599][bookmark: _Toc8965][bookmark: _Toc12941][bookmark: _Toc20534][bookmark: _Toc11090][bookmark: _Toc11359][bookmark: _Toc31660][bookmark: _Toc6045][bookmark: _Toc27794][bookmark: _Toc14336][bookmark: _Toc446599881][bookmark: _Toc14566][bookmark: _Toc447024822]3.询比采购文件的构成
1）公告
2）供应商须知
3）采购内容及要求
4）评审办法
5）响应文件格式（仅供参考）
7）采购过程中由采购人发出的澄清和修正文件
[bookmark: _Toc9303][bookmark: _Toc446599882][bookmark: _Toc7789][bookmark: _Toc8252][bookmark: _Toc21891][bookmark: _Toc17848][bookmark: _Toc447024823][bookmark: _Toc13871][bookmark: _Toc4846][bookmark: _Toc15260][bookmark: _Toc13694]4.询比文件的澄清
4.1采购人可以对已发出的响应文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为响应文件的组成部分。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在发布询比公告的网站上以更正公告的形式发布。潜在供应商需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在供应商未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在供应商自行承担。
[bookmark: _Toc15537][bookmark: _Toc22318][bookmark: _Toc447024824][bookmark: _Toc4672][bookmark: _Toc28393][bookmark: _Toc12398][bookmark: _Toc11690][bookmark: _Toc28561][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc21791][bookmark: _Toc10204][bookmark: _Toc446599883][bookmark: _Toc27370]5.询比文件的修改
5.1在提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的疑问时对询比文件进行修改。
5.2修改后的内容是询比文件的组成部分，将以网上公告或书面形式通知所有报名参加本项目的供应商，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc22637][bookmark: _Toc21375][bookmark: _Toc28719][bookmark: _Toc447024825]5.3为使供应商有充足时间对询比文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件提交截止时间，并以网上公告或书面形式通知所有报名参加本项目的供应商。

[bookmark: _Toc44]三、响应文件
[bookmark: _Toc447024826][bookmark: _Toc7212][bookmark: _Toc29869][bookmark: _Toc12660][bookmark: _Toc20143][bookmark: _Toc25427][bookmark: _Toc14257][bookmark: _Toc2682][bookmark: _Toc446599885][bookmark: _Toc10352][bookmark: _Toc19808][bookmark: _Toc14769]1.语言和计量单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人的所有来往函电均应使用中文简体字。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。
1.2除非询比文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
[bookmark: _Toc12029][bookmark: _Toc11523][bookmark: _Toc31145][bookmark: _Toc26564][bookmark: _Toc446599886][bookmark: _Toc447024827][bookmark: _Toc26031][bookmark: _Toc1193][bookmark: _Toc12368][bookmark: _Toc3395][bookmark: _Toc29585][bookmark: _Toc10866]2.响应文件的构成
2.1供应商编制的响应文件：
1）响应函
2）法定代表人（负责人）身份证明
3）法定代表人(负责人)授权书（如有）
4）联合体协议书（如有）
5）报价一览表
6）资格证明文件
[bookmark: _Toc28353][bookmark: _Toc447024828][bookmark: _Toc25512][bookmark: _Toc446599887][bookmark: _Toc16830][bookmark: _Toc32111][bookmark: _Toc7853][bookmark: _Toc1603][bookmark: _Toc30611][bookmark: _Toc6812][bookmark: _Toc23412][bookmark: _Toc6583]3.响应文件的编制
3.1供应商应当按照本文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。
3.2供应商应认真阅读本文件中的所有内容，并对本采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照本采购文件的要求提交全部资料，或者没有对本文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。
3.3供应商应完整地按本文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。
3.4供应商应当对响应文件进行装订，逐页标注页码并编制详细目录，对未经装订的响应文件可能发生的散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担。响应文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格（图纸、图表除外）
[bookmark: _Toc28185][bookmark: _Toc21081][bookmark: _Toc447024829][bookmark: _Toc14196][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc5745][bookmark: _Toc446599888][bookmark: _Toc5850][bookmark: _Toc2369][bookmark: _Toc6883][bookmark: _Toc25210][bookmark: _Toc8668]4.报价
4.1供应商应根据本文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、供应商的管理水平、供应商的方案和由这些因素决定的供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本文件或其它原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。
4.2供应商应按照本文件规定的采购需求及合同条款等内容进行报价，并按文件确定的格式报出。报价中不得包含文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
[bookmark: _Toc9791][bookmark: _Toc29704][bookmark: _Toc14132][bookmark: _Toc447024836][bookmark: _Toc4945][bookmark: _Toc446599895][bookmark: _Toc5423][bookmark: _Toc24365][bookmark: _Toc6125][bookmark: _Toc2128][bookmark: _Toc294][bookmark: _Toc17133]5.响应文件的装订、签署和数量
5.1供应商提交的响应文件应包括正本1份，副本1份，正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章；副本可以是正本的复印件。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。
5.2响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。
5.3响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc2201][bookmark: _Toc28747]6.费用
[bookmark: _Toc2320][bookmark: _Toc19943][bookmark: _Toc13982][bookmark: _Toc11187][bookmark: _Toc19079][bookmark: _Toc2091][bookmark: _Toc28136]6.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论询比结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
[bookmark: _Toc447024837][bookmark: _Toc4207][bookmark: _Toc446599896][bookmark: _Toc24924][bookmark: _Toc22926][bookmark: _Toc6218][bookmark: _Toc27577][bookmark: _Toc30588]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc5523][bookmark: _Toc6987][bookmark: _Toc25769][bookmark: _Toc9336][bookmark: _Toc447024838][bookmark: _Toc32049][bookmark: _Toc32208][bookmark: _Toc13132][bookmark: _Toc14587][bookmark: _Toc446599897][bookmark: _Toc26420][bookmark: _Toc4976]1.响应文件的密封和标记
[bookmark: _Toc30092][bookmark: _Toc26517][bookmark: _Toc17381][bookmark: _Toc20678][bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc6537][bookmark: _Toc24753][bookmark: _Toc447024839][bookmark: _Toc446599898]1.1响应文件的正本及副本必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明项目名称、标段号（如有）、供应商名称、地址、电话及“（截止时间）前不得启封”的字样。
1.2供应商在参加开标会时请另外准备“法人代表授权书原件”一份，现场核验身份。
1.3未按要求密封和标记的响应文件为无效文件，采购人将拒收。
[bookmark: _Toc3865][bookmark: _Toc9711][bookmark: _Toc7305]2.响应文件的送达地点及截止时间
2.1响应文件提交的地点及截止时间见公告。
[bookmark: _Toc21117][bookmark: _Toc31749][bookmark: _Toc446599899][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc1951][bookmark: _Toc447024840][bookmark: _Toc11867][bookmark: _Toc18685][bookmark: _Toc3454][bookmark: _Toc478]2.2在递交响应文件的截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，将拒收。
[bookmark: _Toc11805][bookmark: _Toc28288][bookmark: _Toc27149][bookmark: _Toc16986][bookmark: _Toc446599900][bookmark: _Toc9024][bookmark: _Toc30667][bookmark: _Toc447024841][bookmark: _Toc19445][bookmark: _Toc14448][bookmark: _Toc3707][bookmark: _Toc549]3.响应文件的补充、修改或者撤回
3.1供应商在递交响应文件后，可以修改其响应文件，但供应商必须在规定的响应文件递交截止期之前将修改的响应文件递交到采购人。在响应文件递交截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。供应商在递交响应文件后可以撤回，但必须在规定的递交响应文件截止期之前以书面形式告知采购人。
3.2从提交响应文件截止时间至响应文件有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件。
3.3供应商所提交的响应文件在询比结束后，无论成交与否都不退还。

[bookmark: _Toc24270]五、评审
[bookmark: _Toc30746][bookmark: _Toc26999][bookmark: _Toc24937][bookmark: _Toc3894]1.评审标准见本文件第四章评审办法。

[bookmark: _Toc5784][bookmark: _Toc23986][bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc8340][bookmark: _Toc447024846][bookmark: _Toc19833][bookmark: _Toc446599905]六、成交与签订合同
[bookmark: _Toc31636][bookmark: _Toc17039]1.合同授予标准
1.1 采购人将把合同授予质量和服务均能满足询比文件实质性响应要求且报价最低的供应商。
[bookmark: _Toc28559][bookmark: _Toc30797]2.签订合同
2.1采购人与成交供应商应按询比文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，不得超出询比文件和响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。成交供应商应在与采购人约定的时间内签订合同。
2.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，应提供书面说明文件，详细说明拒绝理由，无正当理由的对供应商的本次不良行为予以记录，对影响考评、考核的后果由供应商自行承担。采购人可以按照中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展询比活动。
2.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc6533]3.重新采购
有下列情形之一的，采购人将重新采购，届时请各供应商及时关注网上公告信息：
（1）报名截止时间止，成功报名的供应商不足三家的,
（2）递交响应文件截止时间止，递交响应文件的供应商不足三家的；
（3）提交响应文件未满足询比文件资格要求的，被否决投标后不足三家的；
（4）成交候选人均未与采购人签订合同的；
（5）法律、法规规定的其他情形。




[bookmark: _Toc23446][bookmark: _Toc2440]附件一 询比文件澄清申请函

编号：　　        

　　　　　　　     　      　　（采购人名称）：
经过仔细阅读             （项目名称）              （标段/包名称）询比文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
[bookmark: _Hlt269064826]　1.……
2.……


　　　　　　　　　　　　　　　  供应商：                 （盖单位章）

[bookmark: _Toc461122851][bookmark: _Toc28365][bookmark: _Toc26237]                                                          年    月    日











[bookmark: _Toc9437]附件二 询比文件澄清通知

编号：　        　

各供应商：
经研究，对             （项目名称）              （标段/包名称）询比文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……

　　　　　　　　　　　　　　　采购人：                   （盖单位章）

                                                             年    月    日
备注：采购人对询比文件有关问题澄清时，适用本格式。采购人可根据需要将附件三与附件四内容合并发出。


[bookmark: _Toc11784][bookmark: _Toc16740][bookmark: _Toc2020][bookmark: _Toc11686][bookmark: _Toc171610394][bookmark: _Toc13662]附件三  询比文件修改通知



   

各供应商：
经研究，对             （项目名称）              （标段/包名称）综合评审选定文件，作如下修改：
1.……
2.……
……

　　　　　　　　　　　　　　　　采购人：                   （盖单位章）

                                                             年    月    日
备注：采购人对询比文件有关问题修改时，适用本格式。




1

[bookmark: _Toc23690][bookmark: _Toc32608][bookmark: _Toc171610397][bookmark: _Toc27852][bookmark: _Toc16054][bookmark: _Toc21272][bookmark: _Toc27115][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc179632600][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc468288659][bookmark: _Toc402465043][bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc491075834]附件四  响应文件问题澄清通知

响应文件问题澄清通知
                                                         编号：           
              （供应商名称）：
 我公司对           （项目名称）              （标段/包名称）你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　　请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

（采购人代表签字或采购人盖单位章）：                  
                                                        年      月      日   

备注：采购人要求供应商澄清响应文件有关问题时，适用于本格式。

[bookmark: _Toc32124][bookmark: _Toc152042360][bookmark: _Toc179632601][bookmark: _Toc18213][bookmark: _Toc3950][bookmark: _Toc491075835][bookmark: _Toc8530][bookmark: _Toc14366][bookmark: _Toc152045583][bookmark: _Toc144974550][bookmark: _Toc402465044][bookmark: _Toc11310][bookmark: _Toc468288660][bookmark: _Toc171610398]
附件五  响应文件问题的澄清

响应文件问题的澄清、说明或补正
编号：            
             （项目名称）              （标段/包名称）采购人：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
　     1.
　     2.
　  　    .....
      附件（如有）：
1.
　     2.
.....
　　　　　　　　　　　　　　　供应商：                        （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         年        月        日

备注：供应商应采购人要求对响应文件有关问题澄清时，适用本格式。





[bookmark: EB46f3495e84494918a49c264444fdabfd] 
[bookmark: EB6db92b8ca8994401bd90878c8c798181] 

[bookmark: _Toc4948][bookmark: _Toc5130]第三章 采购内容及要求
一、项目概况
1.项目名称：吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司年产31600吨现场混装炸药生产系统建设项目土建工程一体化设备采购。
2.项目概况：本项目为吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司年产31600吨现场混装炸药生产系统建设项目土建工程一体化设备采购，主要内容为采购一套一体化污水处理设备（规格型号：尺寸3*1.5*2m，处理量：10 m³/d）设备，包含设备的供货、安装、调试及人员技术培训、试运 行等，并配合采购人完成验收。设备进水为生活污水及厨房洗涤废水，车库洗车废水、工房卫生清洁废水；出水标准：出水指标执行GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标。
3.采购内容：本次询价采购设备为一体化设备供货、安装、调试及配合施工（详见附件《一体化设备采购清单》），所供设备应满足项目设计文件要求。
4.采购预算：预算约22万元（含13%增值税、设备款、运输费、安装调试费、电缆材料及敷设费等所有费用。）
5.交货地点：托克逊县克尔碱镇103省道62公里处。
6.供货周期：10日。
7.付款方式：合同签订时确定。
8.质保期：1年（调试验收合格之日起）

二、项目采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	品牌
	备注

	一
	调节池预处理阶段

	1
	污水提升泵
	1、型号WQ5-7-0.37
2、流量：Q≥5m³/h
3、扬程：H≥7m
4、功率：N≥0.37KW
	2
	台
	国产优质
	一用一备，根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，工作6-8小时自动切换。

	3
	液位控制
	GAC-PAC-05黄圆形
	2
	套
	国产优质
	一用一备

	4
	提升泵安装配件
	管道 法兰 阀门 电缆
	2
	套
	国产优质
	配套

	5
	进水管路系统
	标配
	1
	套
	国产优质
	PVC

	二
	一体化污水处理设备

	1
	一体化污水处理设备主体
(缺氧-好氧-高效沉淀-污泥池-清水消毒)
	尺寸3*1.5*2m
（含四套检修通道设备总高为3.1m）
中国环境保护产品CEP认证产品
	1
	套
	国产优质
	国标Q235碳钢材质6mm厚度。双面满焊焊接，焊点磨脚处理，煤油测试渗漏，内部3遍环氧煤沥青漆+外部3遍环氧富锌漆2遍防腐锤纹面漆，品牌乐化油漆。

	2
	检查孔
	外尺寸≥
φ630*1100mm
材质：国标Q235碳钢防腐
盖板材质：304不锈钢或加厚PP
	5
	个
	国产优质
	人孔盖板为304不锈钢或加厚PP

	3
	提吊装置
	
	4
	个
	国产优质
	碳钢防腐

	4
	箱体内部加强筋
	10#槽钢，DN40钢管
池体槽钢加固，形成骨架
	1
	项
	国产优质
	碳钢防腐

	三
	缺氧池（一体化设备内部）

	1
	进水口
	法兰口
	1
	套
	国产优质
	国标法兰

	2
	辫带式填料
	1、不易堵塞、不板结。
辫带整体可以随水流、曝气摆动抖动，老化生物膜自动脱落，污泥不容易淤积缠绕，对比组合填料，不容易发生泥团堵死。
2、比表面积大，挂膜效果好。表面大量细密毛圈，亲水性纤维，微生物附着点位多，挂膜速度快；好氧、兼氧、厌氧环境都能形成生物膜，脱氮除碳效果较好。
3、纤维不易脱落，使用寿命长。整体编织辫带结构，不是简单捆扎纤维丝，很少出现飘丝、碎丝流失，减少更换维护。
4、氧利用率高。
曝气时辫带摆动可以切割气泡，拉长气泡停留时间，提升氧转移效率，可适当降低曝气能耗。
	1
	套
	国产优质
	采用对微生物无危害、高强度、抗老化、耐腐蚀、易挂膜、比表面积大、空隙率高的填料。

	3
	缺氧搅拌系统
	穿孔曝气搅拌
	1
	套
	国产优质
	PVC

	4
	搅拌管道
	Φ63
	1
	套
	国产优质
	PVC

	5
	导流管
	DN80
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	6
	箱体内部加强筋
	10#槽钢，DN40钢管
池体槽钢加固，形成骨架
	1
	项
	国产优质
	碳钢防腐

	四
	好氧池（一体化设备内部）

	1
	硝化液回流泵
	1、型号WQ5-7-0.37
2、流量：Q≥5m³/h
3、扬程：H≥7m
4、功率：N≥0.37KW
	1
	台
	国产优质
	常开，使硝化液内硝化细菌氧化氨氮产生的硝酸盐氮回流到前端，由反硝化细菌进行硝酸盐氮的反硝化，实现总氮去除。

	2
	硝化液回流管
	标配
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	3
	辫带式填料
	1、不易堵塞、不板结。
辫带整体可以随水流、曝气摆动抖动，老化生物膜自动脱落，污泥不容易淤积缠绕，对比组合填料，不容易发生泥团堵死。
2、比表面积大，挂膜效果好。表面大量细密毛圈，亲水性纤维，微生物附着点位多，挂膜速度快；好氧、兼氧、厌氧环境都能形成生物膜，脱氮除碳效果较好。
3、纤维不易脱落，使用寿命长。整体编织辫带结构，不是简单捆扎纤维丝，很少出现飘丝、碎丝流失，减少更换维护。
4、氧利用率高。
曝气时辫带摆动可以切割气泡，拉长气泡停留时间，提升氧转移效率，可适当降低曝气能耗。
	1
	套
	国产优质
	采用对微生物无危害、高强度、抗老化、耐腐蚀、易挂膜、比表面积大、空隙率高的填料。

	4
	导流管
	DN80
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	5
	平板式微孔曝气器
	1、Φ216微孔曝气器
2、单个曝气量≥2.5m³/h
3、服务面积：0.3㎡
4、材质：ABS+EPDM
	1
	套
	国产优质
	每平方不低于3个

	6
	拼扣式气盘支架
	配套
	1
	套
	国产优质
	拼扣方式组装，榫卯结构卡紧无胶粘。杜绝曝气盘脱落现象。

	7
	曝气管道
	DN40
	1
	套
	国产优质
	PVC

	8
	箱体内部加强筋
	10#槽钢，DN40钢管
池体槽钢加固，形成骨架
	1
	项
	国产优质
	碳钢防腐

	五
	高效沉淀池（一体化设备内部）

	1
	污泥回流泵
	1、型号WQ5-7-0.37
2、流量：Q≥5m³/h
3、扬程：H≥7m
4、功率：N≥0.37KW
	1
	台
	国产优质
	根据污泥量时间控制

	2
	污泥回流管
	标配
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	3
	竖流中心桶
	DN125
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	4
	锥形沉淀器
	配套
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	5
	反射板
	配套
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	6
	溢流堰
	配套
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	7
	挡泥板
	配套
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	8
	箱体内部加强筋
	10#槽钢，DN40钢管
池体槽钢加固，形成骨架
	1
	项
	国产优质
	碳钢防腐

	六
	污泥池（一体化设备内部）

	1
	箱体内部加强筋
	10#槽钢，DN40钢管
池体槽钢加固，形成骨架
	1
	项
	国产优质
	碳钢防腐

	七
	清水消毒池（一体化设备内部）

	1
	过滤反洗泵
	QDX1.5-24-0.55
	1
	台
	国产优质
	

	2
	静压式液位计
	配套
	1
	套
	国产优质
	

	3
	导流管
	配套
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	4
	消毒管
	配套
	1
	套
	国产优质
	PVC

	5
	出水口
	法兰口
	1
	套
	国产优质
	国标法兰

	6
	箱体内部加强筋
	10#槽钢，DN40钢管
池体槽钢加固，形成骨架
	1
	项
	国产优质
	碳钢防腐

	八
	设备间配件（设备间为钢结构板房）

	1
	石英砂过滤器
	Φ250*1400mm
	1
	套
	国产优质
	

	2
	全自动阀头
	配套
	1
	套
	国产优质
	

	3
	风机
	高压风机
GHBH 1D7 34 2R3      1.3kw
	2
	台
	国产优质
	一用一备，正常情况下，风机连续运行状态，为延长使用寿命，两台交替使用，工作6-8小时自动切换。

	4
	电控装置（落地柜）
	智能1.2米立式电控柜
全套热继电保护器
	1
	套
	国产优质
	智能1.2米立式电控柜，设有自动报警。不但可自动控制，也可手动控制。亦可根据客户要求额外升级实现远程控制。

	5
	PLC模块
	组合件
	1
	套
	国产优质
	

	6
	PLC控制屏
	组合件
	1
	套
	国产优质
	

	7
	电器元件
	组合件
	1
	套
	国产优质
	

	8
	次氯酸钠投加装置
	带显示屏
	1
	套
	国产优质
	

	九
	其他

	1
	电线电缆
	/国标
	1
	套
	
	

	2
	本体管件、阀门
	配套
（含进出口法兰、布水倒流管、回流管路、污泥管路、空气管路、排空法兰等）
	1
	批
	
	

	3
	管阀标准排放口
	配套
（含进出口管道阀门、风机连接管道阀门{机房与设备}、回流管路等）
	1
	批
	
	

	4
	检修爬梯
	配套
	1
	套
	国产优质
	碳钢防腐

	5
	其他安装材料
	标配
	1
	批
	国产优质
	设备进水端出水端以及设备距离设备间各配备4米内连接所需的全部管路管件。

	6
	板房
	设备间
	1
	套
	订制
	2.5m*3m*2.8m

	说明：
1、本污水站成套设备供货含13%增值税、运费及供货范围内安装、调试和培训；
2、本污水站外，办公区、生活区排水点化粪池、隔油池由土建方负责。


三、其他要求
1、付款方式：双方在签订合同时约定。
2、供应商在投标前，自行选择是否踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
3、成交供应商在领取通知书后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同，否则将会被列入失信行为名单，望各供应商知悉。
4、在中标后的整个服务期间，供应商若发生人身伤亡、财物或其它损失，无论何种原因所致，采购人和采购代理机构均不负责。
5、其他未尽事宜双方在合同中约定。

[bookmark: _Toc26423][bookmark: _Toc29637]第四章 评审办法
[bookmark: _Toc272247709][bookmark: _Toc362363472][bookmark: _Toc278891606]本次询比采用报价评比。
[bookmark: _Toc13004][bookmark: _Toc5068]一、评审标准
[bookmark: _Toc9651][bookmark: _Toc16848][bookmark: _Toc4433][bookmark: _Toc19669][bookmark: _Toc2555]1、 形式评审标准
	评审因素
	评审标准

	响应文件
	符合询比文件要求

	供应商名称
	供应商名称与营业执照一致

	响应文件签字盖章
	按询比文件要求签字盖章

	响应文件格式、内容
	符合“响应文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨

	报价唯一
	只能有一个报价（指报价一览表中的报价）



[bookmark: _Toc7340][bookmark: _Toc20076][bookmark: _Toc31929]2、 响应性评审标准
	评审因素
	评审标准

	响应内容
	符合第三章采购内容及要求

	合同履行期、质量要求
	符合询比文件要求

	响应文件有效期
	符合询比文件要求

	报价
	报价或算术错误修正后的报价（如有）未超过本标段（包）最高限价


[bookmark: _Toc495388705][bookmark: _Toc23251][bookmark: _Toc491075848]

[bookmark: _Toc7374]二、评审
[bookmark: _Toc27641]1. 评审方法
[bookmark: _Toc495388706][bookmark: _Toc24817][bookmark: _Toc491075849]本次评审采用比价评审方式。对于满足询比文件实质性要求的响应文件，将依据本章规定的报价进行排名，并按报价从低到高顺序推荐成交候选人。其中，响应文件完全符合询比文件全部实质性要求且报价最低的供应商，将被确定为排名第一的成交候选人。
[bookmark: _Toc102116181][bookmark: _Toc102119882][bookmark: _Toc102116051][bookmark: _Toc102057747][bookmark: _Toc102114949][bookmark: _Toc102056247]2. 报价评审
2.1报价合理性说明：评审小组认为供应商的响应报价明显低于其他供应商最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
2.2价格分采用低价优先法计算，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
[bookmark: _Toc102056217][bookmark: _Toc102116021][bookmark: _Toc102119852][bookmark: _Toc102116151][bookmark: _Toc102057717][bookmark: _Toc102114919]2.3响应报价相同的，组织供应商进行第二轮报价，并根据第二轮报价推荐成交候选人。
3.应予终止采购活动的情形
3.1在采购过程中，出现下列情形之一的，应当终止采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.2采购活动终止后，采购人应当将终止理由告知所有供应商。












[bookmark: _Toc163493642][bookmark: _Toc8128][bookmark: _Toc11560][bookmark: _Toc12491][bookmark: _Toc19123]  第五章  响应文件的格式
[bookmark: _Toc28028][bookmark: _Toc22399]（以下为响应文件格式，仅供参考。供应商可根据询比文件要求进行调整，以实质响应询比文件）

封面：

响 应 文 件





项目编号：	                                       
项目名称：	                                       
供应商：                                          





年   月    日

（1） [bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc163493644]响应函
致：                   （采购人）：
1.根据贵方的    （项目名称/标包名称）项目采购的询比文件，签字代表      （全名）经正式授权并代表本公司           （供应商名称）提交本响应文件。
2.据此函，签字代表宣布同意如下： 
3.所提供和交付的报价一览表，供应商将按询比文件的规定履行合同责任和义务。 
4.供应商已详细审查全部询比文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。  
5.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

供    应    商：（公章）
地          址：
电          话：
授  权  代  表：（签字或盖章）
日         期：


（2） [bookmark: _Toc16627][bookmark: _Toc163493645][bookmark: _Hlk158370162]法定代表人（负责人）身份证明
供应商名称：                       
单位性质：                                       
地    址：                                             
成立时间：                      
经营期限：                                          
姓    名：                性别：                   
年龄：                    职务：                     
系                      （供应商名称）的法定代表人（负责人）。 
特此证明。


供应商名称：                    （盖章）
日      期：   年  月  日

	附：法定代表人（负责人）身份证复印件




（3） [bookmark: _Toc163493646][bookmark: _Toc22817]法定代表人（负责人）授权书
本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                   
代理人无转委托权。
附：法定代表人（负责人）身份证明

供应商：                           （盖单位章）
法定代表人（签字或盖章）：                        
身份证号码：                                                                      
委托代理人：                          
身份证号码：                                        
日      期：


	附：法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件(正反面)




（4） [bookmark: _Toc18100][bookmark: _Toc163493647]联合体协议书【如适用】
（联合体响应时应当提供，非联合体不用提供）
    (甲公司名称)_   （以下简称甲方）
    (乙公司名称)    （以下简称乙方）
……（多家企业的以甲、乙、丙、丁……描述）
以上各方自愿组成联合体，参加  （项目名称）  的询比，不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的采购活动。现就有关事宜订立协议如下：
1、 （甲方） 为联合体主体，其它各方为联合体成员。
2、联合体将严格按照询比文件的各项要求办理相关事宜，响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员，联合体各成员依法共同承担相应责任。
3、联合体分工： 
（甲方） 承担项目采购合同金额的     %，负责的工作为：            ；
（乙方） 承担项目采购合同金额的     %，负责的工作为：            ；
4、若成交，联合体成员共同与采购人签订采购合同（本协议应当作为采购合同的组成部分），就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体负主要责任。
5、其他：……
6、本协议书自签署之日起生效，若未成交，自本次响应文件有效期结束后自行失效；若成交，自合同书规定的期限之后自行失效。
7、本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。
甲  方（公章）：                             
法定代表人（签字或盖章）：                   
乙  方（公章）：                             
法定代表人（签字或盖章）：                    
……            
签订日期:             


[bookmark: _Toc10707][bookmark: _Hlk158370321]（五）报价一览表

	项目名称
	

	响应报价（元）
	  大写：                  
小写：                  

	合同履行期
	

	质量标准
	

	备注
	



供应商名称（公章）：                                        
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                    
日期：      年   月   日


[bookmark: _Toc8866][bookmark: _Hlk158370378]（六）资格证明文件
[bookmark: _Toc21773][bookmark: _Toc12806][bookmark: _Toc32419](1）关于资格条件的有关承诺及声明
【供应商应根据本单位实际情况进行承诺和声明】
致：采购人
我方承诺完全满足询比文件对供应商的资格要求：
1.在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，经营范围包含本次采购水处理设备的生产或销售。
2.具备有效的安全生产许可证；
3.近三年经营状况良好，且未发生过亏损；
4.参加本次采购询价活动前三年内在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”名单；
5.近三年内未被责令停业、未被暂停或取消投标资格的、财产未被接管或冻结的、没有骗取中标或严重违约或重大质量安全问题；
6.与询价人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标段下的采购询价活动；
7、供应商须承诺近三年内没有骗取中标、串通投标、弄虚作假、行贿、其他违法行为、合同严重违约或重大质量问题。



我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取成交所引起的一切法律后果。


供应商名称：                    
日      期：   年   月   日





[bookmark: _Toc3673][bookmark: _Toc4468][bookmark: _Toc11783][bookmark: _Toc163493655][bookmark: _Toc156490363]（2）资质证明
[bookmark: _Hlk158370535]
（3）供应商认为需要提供的其他资料
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