孝南区东拓污水处理厂2025-2026年度 运营管理与技术服务询比采购文件

### 采购人：湖北中碧环保科技有限责任公司

二〇二五年八月

第一章   报价人须知

致各报价单位：

此次询比采购相关要求如下表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 东拓污水处理厂运营服务 |
| 2 | 采购内容 | 东拓污水处理厂2025-2026年度运营、维保服务，负责厂区设备、设施等正常运行和维护保养；定期进行检测，建立环境管理台账并整理相关档案等 |
| 3 | 服务周期 | 1年 |
| 4 | 报价文件的组成 | 报价方需提供在中国工商行政管理机关注册登记取得营业执照的复印件（有效期内，供应商经营范围应涵盖本次服务的相关内容），1项近三年类似业绩的复印件，报价方案，法人授权委托书（含法人及代理人身份证复印件）及代理人联系方式等（以上文件均需加盖公章）。 |
| 5 | 报价费用 | 报价人承担其报价全过程所涉及的一切费用，不管报价结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。 |
| 6 | 报价要求 | 本报价为含税总价。 |
| 7 | 报价人资格要求 | 1、具有独立订立合同的法人资格。 2、报价人至少完成过1例污水处理厂运营管理与技术服务。（需提供服务合同复印件） 3、应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 4、供应商需响应询价人服务周期和付款方式要求。 |
| 8 | 定标原则 | 1、满足采购文件的要求,且报价最低则为拟中标人。但报价价格低于成本的除外。（若投标报价低于成本价，则视为无效报价，在剩余投标人中选择报价最低的作为拟中标人）。 2、对报价中存在明显不平衡的，采购人有权要求报价人进行调整，若报价拒绝调整视作放弃投标资格，中标资格自动顺延至第二名(第二名存在相同问题的除外)。 3、实质性响应采购文件要求的投标人不足3家的，询比采购失败。 |
| 9 | 报价有效期 | 90日历天 |
| 10 | 采购人联系方式 | 电话：17386224125 张咪 |
| 11 | 合同签订期限 | 采购人通知后30日历天内 |
| 12 | 合同条款 | 是否响应采购人提供的合同条款 |
| 13 | 采购文件的获取 | 采购文件于2025年8月5日-2025年 8月11日上午8:30-12:00、下午14：00-17：30（北京时间，法定节假日除外）现场报名成功后在湖北中碧环保科技有限责任公司官网下载。 |
| 14 | 报价文件的递交 | 报价文件需提供原件及扫描件，提交方法： 1.投标人将报价文件原件盖章、密封后，于截止时间（开标时间，下同） 2025年8月12日09：00前递交或寄送至我公司。地点为孝感市孝南区东山头工业园沦河二路湖北中碧环保科技有限责任公司。逾期送达的或者不按照采购文件要求密封的报价文件，不予受理。 |
| 15 | 报价文件的份数和签署 | 报价文件需正本一份，并需要打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。报价文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则报价文件签署授权委托书无效。除报价人对错误处须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的印章或由报价文件签字人签字或盖章。 |
| 16 | 报价文件的制作、装订、密封和标记 | 报价文件的外层密封袋的封口处应加盖报价人印章。 内层和外层报价文件密封袋上应：写明采购人名称或采购代理机构名称，注明下列识别标志： ### 1）工程名称：东拓污水处理厂运营服务——2025-2026年度运营管理与技术服务项目 2）2025年8月12日09：00开标，此时间以前不得开封。 3）写明报价人名称。 如果报价文件没有按规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担报价文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的报价文件将予以拒绝，并退还给报价人。 |
| 17 | 最高限价 | 本项目控制总价为 984000.00元整（大写：玖拾捌万肆仟元整），报价时总价不得超过控制价，超过控制价为无效投标报价，作废标处理（本项目评标时的投标报价得分以投标总价进行计算）。 |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。

第二章  采购需求

一、项目名称

| 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东拓污水处理厂委托运营管理和技术服务 | 1 | 项 | 其他未列明行业 |  |

其他要求：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期/服务期 | 12 个月 |
| 2 | 质保期/服务期 | / |
| 3 | 交付地点/服务地点 | 招标人指定地点 |
| 4 | 质量标准 | 保障污水处理厂的正常运营和维保，出水达到设计排放标准 |
| 5 | 验收标准和方法 | 按相关法律、法规和行业规定执行 |
| 6 | 资金支付 | 按合同约定执行 |
| 7 | 保密条款（如有） | 按合同约定执行 |

二、项目概述

本项目服务内容为东拓污水处理厂运营、维保服务，负责厂区设备、设施等公用设施 的正常运行和维护保养等；定期进行检测，建立环境管理台账并整理相关档案等。

三、采购需求执行的相关标准、规范

1、运维单位在进驻污水处理厂开展运维工作之日起，出水指标符合 GB18918-2002 所 规定的一级 A 标准（在进水指标符合设计标准的前提下）。

2、水质处理前后的标准

（1）本项目进水指标为：

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | pH | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 340mg/L | 153mg/L | 205mg/L | 6-9 | 25mg/L | 4mg/L | 35 mg/L |

（2）本项目出水标准为国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） 一级 A 标准：

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | pH | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 50mg/L | 10mg/L | 10mg/L | 6-9 | 5(8)mg/L | 0.5 mg/L | 15 mg/L |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 。污泥排放、废气和噪声标准应执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002），《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011），并应符合其它中国国家标准、行业标准以及湖北省、孝感市的现行标准，如前述标准有冲突，则以较严格标准为准。

3、运维服务标准

运维期间应按照《湖北省乡镇生活污水治理设施运营维护管理工作指南（试行）》

（鄂建文[2021]20 号）等行业标准执行。有行业标准的，参照行业标准执行，没有行业标 准的依照合同约定执行，应结合项目具体情况来确定。

四、服务内容

1、运维期间的管理和技术服务内容，包括但不限于以下内容：

（1）人员管理：人员数量不少于 14 人；提供培训、教育等。

（2）厂区管理：负责厂区所有场地、标识、建筑物、构筑物、进厂通道的运维、日常保洁等工作；负责或者委托第三方负责厂区安保和巡视工作。

（3）厂区日常生活管理：负责整个厂区的通信、宽带、生产生活水电等工作。

（4）药剂管理：检测所必备的试剂和药品：PAC 药剂、PAM(阴离子）、PAM（阳离子）、氢 氧化钙、液体碳源、葡萄糖、片碱、草酸、菌种等。

（5）化验管理：快测包（氨氮、COD、总氮、总磷、硝态氮）、连华总氮仪、手工检测试 剂、化验室耗材、化验室废液处置等。

（6）污泥管理：负责将污泥外运至采购人指定的场地，污泥在采购人指定的场地进行处置；污泥转运处置、装车、污泥检测、过磅等。

（7）实施管理：负责污水处理设备、管网、自动化控制系统、电力系统、安防系统的运行、检查、维保、疏通和数据记录工作；采购设备保养维修材料、人工、劳保用品、机械工具等；保障厂区岀水在线监测数据站房供电安全，出水在线监测设备运行稳定，数据连续传输。

（8）车辆管理：车辆使用、保养、燃油等。

（9）水质水量管理：负责记录每日处理水量，做好超标进水的管控及应急处理工作，有责任和义务在第一时间向采购人和地方环境保护主管部门上报超标进水情况；开展水质分析工作，出水达到设计排放标准，不得排放不达标污水。运维单位如发现排污企业向污水收集管网中排放超标进水，运维单位须向排污企业提出制止，并向采购人报告。

（10）第三方管理：负责对采购人选定的第三方机构进行管理，按照环保部门的要求开展定期第三方水质比对检测工作，大气、噪声、固废等检测，水质检测。负责管理第三方机构进行在线维护：设备维护、备品易损件。

（11）办公管理：办公用品及耗材，网络、差旅、招待、生活垃圾清运等。

（12）危废处置管理：废机油、油脂、废油桶等。

（13）负责安全生产方面的投入，采购有限空间作业防护器材：鼓风机、防毒面具、四合一有毒有害检测仪、消防器材，救生圈等；负责进行安全宣传、耗材演练、应急演练等。

（14）负责厂区运维所需要的行政管理，制定运维手册、操作规程和工作制度等；定期向当地生态环境管理部门报告运维情况；根据采购人安排负责做好接待各种调研、视察、考察等工作。

（15）负责全厂运维的各种数据的记录并存档，到期后移交采购人。

（16）东拓污水处理厂厂区外配套尾水泵站巡检、维护及日常故障排除。

（17）进水超标异常时，配合采购方对可疑管网点位进行取样分析，并上报。

（18）与东拓污水处理厂相关联的排污许可、环境统计等平台数据填报。

第三章  报价文件格式

项目询比采购

报价文件

报价人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：          年           月          日

报价函

湖北中碧环保科技有限责任公司 （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （标段/包名称）询比采购文件的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附《报价清单》及投标函附录申明的投标报价人民币（大写）         元（¥           元）、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成投标项目。

2. 我方同意所提交的报价文件在询比采购文件的报价人采购须知中规定的报价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3．询比采购文件的合同响应：我方承诺响应询比采购文件合同及合同全部条款。

4．如我方中标：

（1）我方承诺按照询比采购文件要求在你方要求的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照报价文件规定向你方递交履约保证金（若有），并接受询比采购文件中关于没收履约保证金的约定。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其采购有关一切数据或资料。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．其他补充说明：                                       。

报 价 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的名称 | 控制价 |  | 投标报价 |  | 备注 |
|  |  | 控制单价（万元/月） | 控制总价（万元/年） | 单价（万元/月） | 总价（万元/年） |  |
| 1 | 东拓污水处理厂委托运营管理和技术服务 | 8.2 | 98.4 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本项目控制总价为984000.00元，报价时不得超过控制价，若超过控制价为无效投标报价，作废标处理。（本项目评标时的投标报价得分以投标总价进行计算）。

2、以上服务费用按月结算，服务周期12个月。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年              月              日

经营期限：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                            （盖章）

日 期：           年         月          日

以下要附上法定代表人身份证复印件

委托书

本人作为                        （公司名称）法定代表人，在此授权我公司        先生/女士报价（身份证号：      ，联系方式：      ）作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理                    项目报价的以下事宜（请在合适的选项前划√）：

报价文件的准备，包括参加各种标前会议

报价文件的签署

参加开标会议

参加报价澄清或答辩会议

进行合同及价格谈判

签订承包合同

执行承包合同

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书限期自              起至              止。

（公司名称及印章）

法定代表人签字：

日期：        年       月       日

无重大违法记录声明(样式）

（报价人根据本单位实际情况进行声明）

湖北中碧环保科技有限责任公司 （采购人名称）：

我方在此声明，我方在参加本次报价活动近五年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1、因违法经营被追究过刑事责任；

2、因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3、因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚；

4、发生过重大安全责任事故和廉政事故，无不良行为记录，无骗取中标，严重违约及重大安全及质量问题。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明。

投标人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月      日

营业执照

相关资质

类似业绩