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询  比  响  应  文  件





	项目编号:
	ZBHB—2026—Z002

	项目名称：
	当阳坝陵化工园工业污水处理厂除氟项目

	采购人：
	湖北中碧环保科技有限责任公司

	供应商（盖章）：
	

	供应商法定代表人
（签字或盖章）：
	





二○二六年 七 月 


一、法定代表人身份证明

供应商名称：                         
单位性质：                           
地    址：                           
成立时间：       年           月          日
经营期限：                 
姓名：         性别：           年龄：           职务：         
系                      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                  （盖单位章）
       年      月       日






二、法定代表人授权委托书

（采购人）         ：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的询比，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书自      年     月      日至      年     月     日签字有效，特此声明。

供应商名称（公章）：                     
法定代表人（签字）：                     
身份证号码：                            
被授权人（签字）：                      
身份证号码：                            


	粘贴：1、法定代表人身份证（复印件）
2、被授权人身份证（复印件）













三、报 价 一 览 表

	项目名称
	当阳坝陵化工园工业污水处理厂除氟项目

	项目编号
	ZBHB—2026—Z002

	投标报价（元）
	137000

	工期
	自合同签订之日起根据采购人要求分批购入，定时定量送至指定地点。

	备  注
	含税运、货到票到付款。


注：1.本表报价均系人民币报价，最小单位为元；
[bookmark: _GoBack]2．本表中投标报价为合同结算价，采购方不再支付其它任何费用；
3．本表必须按要求由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖供应商单位公章，否则将被视为无效报价。




供应商：                       （盖单位章）
法定代表人或授权代表：                （签字）
日    期：        年       月        日





四、明细报价表


                                                   单位：元
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	税率
	控制单价
	控制总价
	含税单价
	含税合价
	备注

	1
	石灰
	200-300目，氢氧化钙含量90%，SiO₂ ≤ 1～3%、Fe₂O₃ ≤ 0.5%、Al₂O₃ ≤ 1%、HCl不溶物 ≤ 0.5～1.5%、水分 ≤ 1%
	吨
	50
	13%
	800
	40000
	
	
	

	2
	聚合氯化铝
	GB 15892-2020，含量28%，盐基度45%，水不溶物＜0.4%
	吨
	3
	13%
	2000
	6000
	
	
	

	3
	聚丙烯酰胺
	阴离子，分子量1200万，水解度20-40%氯化物含量＜0.05、硫酸盐含量＜1%
	吨
	1
	13%
	13000
	13000
	
	
	

	4
	除氟剂
	GMS-F3
	吨
	60
	13%
	1000
	60000
	
	
	

	5
	磁粉
	150目，磁性物质含量＞98%，密度4.5g/㎤
	吨
	5
	13%
	3000
	15000
	
	
	

	6
	氯化钙
	无水氯化钙，含量＞94%
	吨
	2
	13%
	1500
	3000
	
	
	

	合计
	137000
	



说明：1、分项报价总计价格必须与报价一览表一致。
2、所有价格均用人民币表示，单位为元。
3、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应采购要求。
4、供应商必须按采购人提供的采购清单对应栏目内容填写。














5、 营业执照


6、 特定资格要求（如有）


7、 资格证明材料
（供应商依据询价文件自行提供）


























八、承诺函

致（采购人）湖北中碧环保科技有限责任公司：

我公司参与了贵单位组织的 当阳坝陵化工园工业污水处理厂除氟项目（项目名称）的询比，在此郑重承诺：
1、在国内进行了工商注册，具有有效的企业营业执照，在人员、资金、设备等方面具备完成本项目采购需求的能力；
2、具有良好信誉及口碑，应依法纳税；
3、具有良好的财务状况；
4、具有完善的质量保证和售后服务体系；
5、在“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn/)未被列为失信被执行人，在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站未被列为严重失信主体名单、经营（活动）异常名录；且企业及法定代表人在“中国裁判文书网” （https://wenshu.court.gov.cn）查询近三年无行贿犯罪记录；
6、在参加本招标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有因质量事故被限制投标或被有关部门进行处罚或通报批评。
7、我公司未存在下列情形：与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标段下的采购询比活动。
我公司对以上承诺内容的真实性负责，若有虚假，愿意放弃本项目的中标资格，并赔偿因此给采购人及相关单位带来的直接或间接经济损失。

特此承诺。

供应商：                           （盖单位章）
法定代表人或授权代表：               （签字）
日    期：        年       月       日

九、供应商认为应当提交的其他材料（如有）


